## Лист 1
Раздел | Подраздел | Вопрос | Объект | Примечание
Пояснительная записка
|  | Необходимо ли выполнять специальные работы (исследования) по инженерным изысканиям, в том числе обследование существующих зданий и сооружений при реконструкции, приспособлении, технологическом использовании, в зоне влияния, сейсмологических, карстологических, гидрометеорологических (сели, лавины и пр), геотехнических и др.факторов? |  | В вопросе следует указывать конкретные виды специальных работ (исследований), в отношении которых запрашивается необходимость их применения
Достаточно ли материалов технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения?
Обоснованны ли требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности в задании на проектирование?
Достаточно ли материалов на осуществление пересечений с существующими линейными объектами, в том числе с инженерными сетями?
Достаточно ли правоустанавливающих документов на объект капитального строительства (в случае реконструкции или капитального ремонта)?
Достаточно ли материалов в случае необходимости разработки специальных технических условий ?
Достаточно ли материалов для разработки обоснования безопасности опасного (ых) производственного (ых) объекта (ов) ?
Достаточно ли представленных сведений об обеспечении сырьевой базы?
Достаточно ли материалов в части исходно-разрешительных документов, установленных нормативными правовыми и нормативными актами, в том числе техническими и градостроительными регламентами.
Достаточно ли правоустанавливающих и иных документов и сведений для использования земельных участков, на которых планируется строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства?
Достаточно ли в представленных материалах сведений об идентификационных, технологических, технико-экономических сведений об объекте капитального строительства?
Достаточно ли материалов обоснования возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этапов строительства ?
Необходимо ли подготавливать проектную документацию в отношении отдельных этапов строительства в части систем связи и сигнализации?
Инженерные изыскания
|  | Необходимо ли выполнять специальные работы (исследования) по инженерным изысканиям, в том числе обследование существующих зданий и сооружений при реконструкции, приспособлении, технологическом использовании, в зоне влияния, сейсмологических, карстологических, гидрометеорологических (сели, лавины и пр), геотехнических и др.факторов? |  | В вопросе следует указывать конкретные виды специальных работ (исследований), в отношении которых запрашивается необходимость их применения
Какие необходимо выполнять специальные инженерные изыскания для обоснования инженерной защиты территории и достаточно ли исходных данных в задании на выполнение инженерных изысканий для разработки проектной документации?
Необходимо ли научно-техническое сопровождение изысканий и проектирования?
|  | Достаточно ли выполненных инженерных изысканий для подготовки проектных решений в сложных природных условиях (сейсмика, карст, просадочность грунтов, и пр.)? |  | В вопросе следует указывать конкретные виды специальных работ (исследований) в отношении которых запрашивается необходимость их применения
Достаточно ли данных для осуществления работ по инженерным изысканиям для выполнения специальных работ (исследований) по инженерным изысканиям, а также актуальны ли нормативные документы, на основании которых подготовлены данные?
Актуальны и репрезентативны ли представленные результаты инженерных изысканий?
Соответствуют ли результаты инженерных изысканий требованиям к выполнению инженерных изысканий для определенного уровня ответственности строительных объектов?
Достаточны ли состав и объем работ, методы и технологии их выполнения, указанные в программе инженерных изысканий для подготовки проектной документации?
инженерные изыскания | инженерные экологические изыскания
Достаточно ли сведений о наличии (отсутствии) на землях намечаемого строительства особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, которые должны быть подтверждены письмами уполномоченных органов?
Достаточно ли сведений для всей площади проектируемого объекта в части наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия, предоставленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия?
Достаточно ли сведений от уполномоченных органов государственной власти о наличии или отсутствии в границах проведения участка изысканий территорий и/или акваторий водно-болотных угодий и ключевых орнитологических территорий, их необходимости отражения на картографическом материале?
Необходимо ли представлять сведения от уполномоченной инстанции в области ветеринарного надзора о наличии (отсутствии) в пределах земельного отвода проектируемого объекта установленных санитарно-защитных зон скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных?
Необходимо ли представлять сведения от уполномоченных органов власти о наличии или отсутствии на участке работ приаэродромных территорий (включая данные затрагиваемых подзонах приаэродромных территорий) и их отражения на картографическом материале?
Необходимо ли представлять сведения от уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации о наличии (отсутствии) на территории намечаемого строительства особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается и их отражение на картографическом материале?
Необходимо ли представление сведений от уполномоченного органа власти (администрация муниципального образования, комитет лесного хозяйства) о защитном статусе лесов (леса, расположенные на землях иных категорий, которые могут быть отнесены к защитным лесам), а также лесопарковых зеленых поясов, расположенных в районе размещения проектируемого объекта и их отражения на картографическом материале?
Необходимо ли представление сведений, полученных на основании данных уполномоченных органов власти (территориальное управление ФАР), о рыбохозяйственной категории всех затрагиваемых водотоков, расположенных в зоне возможного влияния объекта ?
Необходимо ли представление сведений федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых (в т.ч. общераспространенных) в недрах под участком предстоящей застройки ?
Необходимо ли представление открытого листа на выполнение археологических полевых работ на участке размещения проектируемых объектов?
Необходимо ли представление заключение историко-культурной экспертизы на земельный участок, подлежащий воздействию земляных, строительных и иных работ, а также решение органа охраны объектов культурного наследия о возможности проведения работ?
Необходимо ли представление сведений о наличии или отсутствии защитных зон объектов культурного наследия на участках производства работ, предоставленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия?
Достаточно ли результатов исследований подземных вод в соответствии с перечнем, указанным в табл. 4.4 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», прил.2 и прил.3 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», а также п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»?
Достаточно ли результатов исследования поверхностных вод по всем обязательным показателям приложения 1 к СанПиН 2.1.5.980-00, а также результатов оценки качества поверхностных вод по показателям ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, СанПиН 2.1.4.1175-02, а также на соответствие ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 г. № 552?
Достаточно ли оценки состояния донных отложений водных объектов, выполненных в соответствии с требованиями п. 4.53 СП 11-102-97, п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», а также пп. 5.2.3, 6.4 РД 52.24.609-2013 «Организация и проведение наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов»?
Достаточно ли оценки загрязненности извлекаемого донного грунта с показателями загрязненности грунтов в месте его размещения для определения возможности размещения в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.12.2015 № 2753-р?
Достаточно ли сведений для участка акватории непосредственного размещения объекта о бентосных сообществах, включая характеристики водорослевых ассоциаций (структуру сообществ, видовой состав, состояние, биомассу) и сообществ зообентоса, сведения о редких, охраняемых и промысловых видах?
Достаточно ли результатов исследований почвенного покрова участка непосредственного размещения объекта в соответствии с ГОСТ 17.5.1.03-86 с учетом показателей, указанных в ГОСТ 17.5.3.05-84, ГОСТ 17.4.2.02-83, ГОСТ 17.5.3.06-85?
Достаточно ли результатов исследований мощности плодородного и потенциально-плодородного слоев почв, а также результатов оценки пригодности плодородного и потенциально-плодородного слоев почвы для целей рекультивации по всем типам используемых почв ?
Необходимо ли включение в состав результатов описание почвенных разрезов, выполненных в ходе инженерно-экологических изысканий с учетом ГОСТ 17.4.2.03-86 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Паспорт почв»?
Достаточно ли определенных объемов заложенных почвенных разрезов в соответствии с требованиями таблицы 1 Общесоюзной инструкции по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных почвенных карт землепользований?
Соответствуют ли выводы о мощности плодородного и потенциально плодородного слоев почвы результатам агрохимических исследований?
Достаточно ли расчета суммарного показателя загрязнения Zc в почвах?
Достаточно ли исследований загрязненности почв относительно обязательных показателей п. 2 ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния»; прил.3 к СанПиН 2.1.7.1287-03?
Достаточно ли результатов исследования санитарного состояния почв по показателям, согласно требованиям п.2 ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния» и прил.3 к СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв»?
Достаточно ли сведений о животном и растительном мире в соответствии с п. 4.79 -4.83 СП 11-102-97, сведений о путях и сроках миграции млекопитающих, статусе пребывания птиц, сведений по видам растений и животных, включенным в Красную книгу Российской Федерации и субъекта РФ, видам животным, относящимся к объектам охоты в субъекте РФ , с учетом информации, имеющейся у государственных органов власти, а также результатов натурных исследований, сведений о сроках, объемах и методике выполнения геоботанических и фаунистических исследований?
Достаточно ли сведений, полученных в ходе полевых исследований, о наличии местообитаний редких и уязвимых видов растений и животных, их местоположении, состоянии популяции, сведений о методике выполнения флористических и геоботанических исследований на территории объекта?
Достаточно ли сведений о животном мире с учетом перечня видов животных по типам биотопов в зоне возможного влияния объекта, сведений о видах, подлежащих охране, ценных и промысловых видов животных, их местообитаниях, характеристику и оценку состояния миграционных видов животных, путей их миграции, для рыб – мест нереста, нагула, наличия зимовальных ям, для птиц - мест скоплений на пролете, гнездовий, для других животных - мест размножения, выращивания потомства и др., сведений о периодах, в течение которых животные наиболее уязвимы к воздействиям, связанным со строительством объекта и с его функционированием на основании данных государственных уполномоченных органов и профильных научно-исследовательских организаций, полевых исследований и экологического мониторинга?
Достаточно ли результатов радиационного обследования земельных участков под строительство, выполненные испытательной лабораторией, аккредитованной в установленном порядке в данной области измерений ?
Достаточно ли исследований радиационной опасности (гамма-съемка) участка изысканий с учетом требований п. 6.19 СП 11-102-97 и п. 5.3 МУ 2.6.1.2398-08?
Достаточно ли сведений о радоноопасности территории размещения проектируемого объекта – зданий, в которых планируется постоянное пребывание людей (результаты измерений плотности потока радона с поверхности грунта)?
Необходимо ли представление карты современного состояния для всей площади проектируемого объекта с информацией, отраженной на карте современного состояния для всей площади проектируемого объекта об экологических ограничениях, почвенных условиях, растительности и животного мира, карты фактического материала с отображением в части границ всех проектируемых объектов, включая временный землеотвод, экологических ограничений, СЗЗ кладбищ, зон санитарной охраны источников водоснабжения, защитных лесов, ООПТ, объектов культурного наследия, водоохранных зон, СЗЗ скотомогильников и биотермических ям и пр. ?
Достаточно ли в техническом задании на проведение инженерно-экологических изысканий необходимых сведений согласно п. 4.12 СП 47.13330.2012: данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства; сведения и данные о проектируемых объектах, габариты зданий и сооружений?
Достаточно ли в программе инженерно-экологических изысканий объемов работ по каждому виду исследований?
Планировочная организация земельного участка
Достаточно ли представленных сведений о наличии (отсутствии) полезных ископаемых под участками предстоящей застройки?
Достаточно ли представленных сведений о расположении водозаборных сооружений и зон их санитарной охраны?
Достаточно ли принятых решений по инженерной подготовке территории?
Достаточно ли представленных сведений для оценки влияния проектируемых и существующих объектов?
|  | Достаточно ли материалов по планировочным решениям в части размещения объекта (ов)…...? |  | В вопросе следует указывать конкретный вид (ы) объекта (ов)
Достаточно ли сведений для оценки влияния проектируемых объектов при развитии аварийных ситуаций?
Достаточно ли материалов по решениям по параметрам устраиваемых межплощадочных автодорог?
Достаточно ли представленных сведений о расположении ограждений, инженерных средств, обеспечивающих антитеррористическую защищенность?
Достаточно ли принятых планировочных решений в части размещения электроосветительного оборудования системы охранного освещения?
Достаточно ли представленных сведений о месторасположении объекта капитального строительства и СЗЗ при их наличии.
Достаточно ли принятых решений по инженерной подготовке территории?
Достаточно ли принятых планировочных решений генеральных планов в части размещения зданий и сооружений?
Достаточно ли представленных сведений для оценки мероприятий по обеспечению доступа инвалидов?
|  | Достаточно ли имеющихся материалов для разработки подраздела "Акватория и водные подходы"? | портовые гидротехнические сооружения
|  | Достаточно ли имеющихся матриалов для разработки подраздела "Безопасность судоходства"? | портовые гидротехнические сооружения
Достаточно ли принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов)?
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Какие нормативные требования применяются для обоснования проектных решений по конструктивной безопасности фундаментов и несущих конструкций?
|  | Какие решения и на основании каких требований должны быть учтены при подготовке материалов в части конструктивной безопасности конструкций…….? Являются ли разработанные решения достаточными для подготовки проектной документации по объекту? |  | В вопросе следует указывать конкретные конструкции
Достаточно ли представленных сведений об условиях участков размещения проектируемых объектов?
Достаточно ли материалов по принятым нагрузкам от технологического оборудования, в том числе указанных в задании на проектирование и наличие дополнительных требований с учетом функционально-технологических особенностей объекта ?
Необходимо ли выполнение технических решений и специальных расчетов для обеспечения требований промышленной безопасности ?
|  | Достаточны ли выполненные расчеты гидротехнических сооружений? | гидротехнические сооружения
|  | Является ли обоснованной принятая классификации гидротехнических сооружений? | портовые гидротехнические сооружения
|  | Необходимо ли проведения научно-технического сопровождения (НТС) проектирования в части конструктивных решений гидротехнических сооружений I и II классов? | портовые гидротехнические сооружения
|  | Достаточно ли выполненных расчетов гидротехнических сооружений, представленных результатов и расчетных усилий? | портовые гидротехнические сооружения
|  | Достаточно ли описания агрессивного воздействия естественных факторов и технологических процессов на гидротехнические сооружения? | портовые гидротехнические сооружения
|  | Достаточно ли сведений о материалах, применяемых в строительных конструкциях, а также о защите конструкций от коррозии? | портовые гидротехнические сооружения
|  | Достаточно ли приведенных характеристик естественных условий района строительства? | портовые гидротехнические сооружения
Достаточно ли сведений по объемам работ?
|  | Необходима ли разработка вариантов гидротехнических сооружений? | портовые гидротехнические сооружения
Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений | Система электроснабжения
Достаточно ли принятых решений по категории надежности электроснабжения?
Достаточно ли принятых решений по обеспечению резервного электроснабжения с применением дизель-генераторных установок, степени их автоматизации?
Достаточно ли принятых решений по обеспечению топливоснабжения дизель-генераторных установок резервного электроснабжения?
Достаточно ли принятых решений по заземлению в части обеспечения требований промышленной безопасности?
Достаточно ли принятых решений по молниезащите в части обеспечения требований промышленной безопасности?
Достаточно ли принятых решений по основному и аварийному освещению в части обеспечения требований промышленной безопасности?
Достаточно ли принятых решений по категории надежности электроснабжения инженерно-технических средств охраны в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта?
Достаточно ли принятых решений по системе охранного освещения?
Достаточно ли принятых решений по категории надежности электроснабжения электроприемников объекта?
Достаточно ли принятых решений по обеспечению требуемой надежности и создание резервных источников (ДГУ, ИБП)?
Достаточно ли принятых решений по выполнению требований электробезопасности в электроустановках?
Достаточно ли принятых решений по молниезащите в зависимости от классификации объекта ?
Достаточно ли принятых решений по выбору источников питания, напряжения питания?
Достаточно ли принятых схем распределения электроэнергии, подстанций и сетей 10 кВ. 35 кВ. 110 – 330 кВ?
Достаточно ли принятого количества и типов внутрицеховых (объектных) подстанций в соответствии с требованиями надежности питания потребителей?
Достаточно ли определенных электрических нагрузок при разработке систем электроснабжения для присоединения к источникам питания – госсети, собственным источникам объекта?
Необходима ли разработка материалов по системе электроснабжения и в каком объеме?
Достаточно ли решений по электроснабжению в соответствии с правилами устройства электроустановок и другими требуемыми нормативными документами?
Возможно ли разместить светильники наружного освещения на ограждении?
Согласно какому нормативному документу определяется в каких помещениях требуется аварийное (эвакуационное освещение)?
Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений | Система водоснабжения
Необходимо ли включать в подраздел "Система водоснабжения" технические решения по автоматизации и диспетчеризации инженерных систем ? Если да, то достаточно ли разработанных решений?
Достаточно ли принятых источников водоснабжения, сведений о подтверждении качества воды в них?
Достаточно ли принятых решений по оборотному водоснабжению?
Достаточно ли принятых решений по балансу водопотребления и водоотведения?
Достаточно ли сведений по автоматизации систем хозяйственно-питьевого, противопожарного, производственного, оборотного водоснабжения?
Необходимо ли и на основании каких требований включать в подраздел "Системы водоснабжения" технические решения по автоматизации систем внутреннего и наружного водяного пожаротушения? Если да, то достаточно ли разработанных решений?
Необходимо ли и на основании каких требований включать в подраздел "Системы водоснабжения" технические решения по системам автоматического пожаротушения (пенного, газового, порошкового)? Если да, то достаточно ли разработанных решений?
Необходимо ли представлять функциональные схемы автоматизации систем водоснабжения в графической части?
Достаточно ли сведений по проектируемому оборудованию?
Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений | Система водоотведения
Достаточно ли представленных сведений об условиях участков размещения проектируемых объектов?
Достаточно ли принятых прогнозных водопритоков?
Достаточно ли принятых решений по защите объектов ведения горных работ от затопления, этапности ввода в эксплуатацию?
Достаточно ли принятых решений по защите гидротехнических сооружений от поверхностных вод, этапности ввода в эксплуатацию?
Достаточно ли принятых решений по расположению и пропускной способности нагорных и водоотводных канав?
Достаточно ли принятых решений по схеме водоотведения и производительности очистных сооружений?
Достаточно ли принятых решений по схеме и производительности водоотливных установок?
Достаточно ли принятых решений по закачке воды?
Достаточно ли принятых решений по сбору и отводу дренажных вод в производственных зданиях и помещениях?
Достаточно ли принятых решений по устройству на всех выпусках производственно-дождевой канализации колодцев с гидрозатворами во избежание распространения огня по сети производственно-дождевой канализации?
Достаточно ли принятых решений по отведению поверхностных сточных вод с территории проектируемого объекта, в том числе расчетного обоснования принятого объема поверхностных стоков?
Достаточно ли сведений по проектируемому оборудованию?
Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Достаточно ли принятых решений по устройству систем естественной и принудительной вентиляции?
Достаточно ли принятых решений по устройству аварийной вентиляции?
Достаточно ли принятых решений по кратности воздухообмена?
Достаточно ли принятых решений по расположению аспирационных устройств?
Достаточно ли принятых решений по обеспечению контроля состава и запыленности воздуха?
Достаточно ли принятых решений по теплоснабжению в части обеспечения требований промышленной безопасности?
Достаточно ли принятых решений по пароснабжению в части обеспечения требований промышленной безопасности?
Достаточно ли принятых решений по компрессорным установкам и сетям сжатого воздуха в части обеспечения требований промышленной безопасности?
Достаточно ли принятых решений по пунктам хранения и прокладке трубопроводов подачи газов в части обеспечения требований промышленной безопасности?
Достаточно ли сведений по автоматизации систем приточно-вытяжной вентиляции, аварийной вентиляции, систем дымоудаления?
Достаточно ли сведений по автоматизации систем теплоснабжения, в том числе индивидуальных и центральных тепловых пунктов, водогрейных котельных?
Необходимо ли и на основании каких требований включение в подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" технических решений по автоматизации систем дымоудаления? Если да, то достаточно ли разработанных решений?
Необходимо ли и на основании каких требований включение в подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" технических решений по автоматизации систем теплоснабжения, в том числе индивидуальных и центральных тепловых пунктов, водогрейных котельных? Если да, то достаточно ли разработанных решений?
Необходимо ли и на основании каких требований включение в подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" технических решений по автоматизации систем холодоснабжения? Если да, то достаточно ли разработанных решений?
Необходимо ли и на основании каких требований включение в подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" технических решений по автоматизации систем внутреннего газоснабжения водогрейных котельных? Если да, то достаточно ли разработанных решений?
Необходимо ли и на основании каких требований представление функциональных схем автоматизации систем приточно-вытяжной вентиляции, аварийной вентиляции, систем дымоудаления, систем теплоснабжения в графической части? Если да, то достаточно ли разработанных материалов?
Достаточно ли сведений для обоснования расчётных параметров наружного воздуха для проектирования систем ОВиК, если место строительства располагается в прибрежных районах морей и крупных водохранилищ, в местности с абсолютной отметкой более 500 м, а также удаленных более чем на 100 км от пунктов, указанных в СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»?
Достаточно ли сведений и материалов в случае использования существующих систем отопления, вентиляции, кондиционирования и противодымной вентиляции при реконструкции и техническом перевооружении объектов капитального строительства ?
Достаточно ли сведений по категории пожарной опасности производственных и складских помещений, указанных в подразделе ОВиКподразделу ОВиК?
Достаточно ли данных, указанных в технологическом задании на проектирование систем ОВиК?
Достаточно ли технических решений для определения категории источника теплоснабжения?
Достаточно ли принятых технических решений для проектирования тепловых сетей в районах вечномерзлых грунтов?
Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений | Сети связи
Необходимо ли и на основании каких требований включение в подраздел "Сети связи" технических решений по автоматизации и диспетчеризации инженерных систем? Если да, то достаточно ли разработанных решений?
Достаточно ли и на основании каких требований разработки отдельного тома по диспетчеризации инженерных систем? Если да, то достаточно ли разработанных решений?
Необходимо ли и на основании каких требований включение в подраздел "Сети связи" технических решений по системам автоматического пожаротушения (водяного, пенного, газового, порошкового)? Если да, то достаточно ли разработанных решений?
Достаточно ли представленных решений по подключению объекта к внешним сетям связи?
Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений | Система газоснабжения
Достаточно ли принятых решений по внешнему газоснабжению в части обеспечения требований промышленной безопасности?
Достаточно ли принятых решений по внутриплощадочному газоснабжению в части обеспечения требований промышленной безопасности?
Достаточно ли принятых решений по обеспечению требований промышленной безопасности при использовании газа?
Достаточно ли сведений по автоматизации систем газоснабжения?
Необходимо ли и на основании каких требований включение в подраздел "Системы газоснабжения" технических решений по автоматизации водогрейных котельных? Если да, то достаточно ли разработанных решений?
Достаточно ли проектных решений для оценки правильности выбора объёма баков запаса топлива ?
Достаточно ли проектных решений для оценки необходимости сооружения резервного топливного хозяйства?
Технологические решения
Достаточно ли представленных сведений о геологической изученности участка ведения горных работ?
Достаточно ли представленных научно-исследовательских работ и заключений специализированных организаций для обоснования проектных решений?
Достаточно ли представленных сведений об объектах ведения горных работ, фактическом положении горных работ?
Достаточно ли принятых решений по границам ведения горных работ?
Достаточно ли принятых решений по запасам и потерям полезного ископаемого?
Достаточно ли принятых решений по проектной мощности и режиму работы объекта?
Достаточно ли принятых решений по вскрытию лицензионного участка, расположению вскрывающих выработок?
Достаточно ли принятых решений по подготовке, порядку отработки лицензионного участка?
Достаточно ли принятых решений по параметрам горных выработок, их сечениям?
Достаточно ли принятых решений по обеспечению устойчивости горных выработок, отставанию их крепления, типу крепи?
Достаточно ли принятых решений по выбору систем разработки и их параметров?
Достаточно ли принятых решений по технологии и механизации ведения подготовительных и очистных работ?
Достаточно ли принятых решений по технологическим схемам ведения вскрышных и добычных работ на объектах открытых горных работ?
Достаточно ли принятых решений по транспортным схемам?
Достаточно ли принятых решений по выбору основного горного и горно-транспортного оборудования?
Достаточно ли принятых решений по календарному плану проходки выработок?
Достаточно ли принятых решений по календарному плану ведения очистных работ?
Достаточно ли принятых решений по ведению закладочных работ и их отставанию от очистных работ?
Достаточно ли принятых решений по производственной мощности закладочного комплекса?
Достаточно ли принятых решений по прокладке и оснащению закладочных трубопроводов?
Достаточно ли принятых решений по прокладке и оснащению трубопроводов оборотной воды (рассолов)?
Достаточно ли принятых решений по организации шахтного водоотлива?
Достаточно ли принятых решений по система дренажа подземных вод?
Достаточно ли представленных сведений по системе вентиляции, фактически сложившейся на объекте ведения горных работ, и состоянию вентиляционного оборудования?
Достаточно ли принятых решений по выбору способа и схемы проветривания?
Достаточно ли принятых решений по распределению воздуха в выработках?
Достаточно ли принятых решений по выбору вентиляторов главного проветривания?
Достаточно ли принятых решений по многофункциональной системе безопасности?
Достаточно ли принятых решений по выполнению аэрогазового контроля?
Достаточно ли принятых решений по выполнению дегазации?
Достаточно ли принятых решений по установлению опасных зон на объектах ведения горных работ?
Достаточно ли принятых мероприятий по предупреждению горных ударов?
Достаточно ли принятых мероприятий по предупреждению внезапных выбросов?
Достаточно ли принятых мероприятий по предупреждению суфлярных выделений газов?
Достаточно ли принятых мероприятий по предупреждению пучения?
Достаточно ли принятых мероприятий по предупреждению отжима пород и полезного ископаемого?
Достаточно ли принятых мероприятий по предупреждению эндогенных пожаров?
Достаточно ли принятых мероприятий по предупреждению экзогенных пожаров?
Достаточно ли принятых мероприятий противопожарной защиты?
Достаточно ли принятых решений по прокладке и оснащению пожарно-оросительного трубопровода?
Достаточно ли принятых решений по борьбе с пылью?
Достаточно ли принятых мероприятий по пылевзрывозащите?
Достаточно ли принятых решений по ведению взрывных работ в части обеспечения требований промышленной безопасности?
Достаточно ли принятых решений по порядку формирования отвалов и технологии отвалообразования?
Достаточно ли принятых решений по обеспечению устойчивости уступов и бортов объектов ведения горных работ?
Достаточно ли принятых решений по обеспечению устойчивости отвалов?
Достаточно ли принятых решений по технологическому комплексу на поверхности?
Достаточно ли представленных сведений о результатах проведенных исследований на обогатимость сырья, разработанных технических регламентах для обоснования проектных решений по переработке полезных ископаемых?
Достаточно ли принятых решений по подготовке исходного сырья к обогащению, устройству усреднительных складов?
Достаточно ли принятых решений по технологической схеме обогащения?
Достаточно ли принятых решений по качественно-количественной схеме обогащения?
Достаточно ли принятых решений по материальному балансу?
Достаточно ли принятых решений по схеме соединения оборудования обогатительной фабрики?
Достаточно ли принятых мероприятий по обеспечению безопасности при переработке полезных ископаемых?
Достаточно ли принятых решений по водно-шламовому хозяйству обогатительной фабрики?
Достаточно ли принятых решений по обеспечению устойчивости дамб гидротехнических сооружений?
Достаточно ли принятых решений по порядку наращивания дамб гидротехнических сооружений?
Достаточно ли принятых решений по организации намыва?
Достаточно ли принятых решений по реагентному хозяйству?
Достаточно ли принятых решений по складскому хозяйству – емкости, организации работ, механизации на складах исходного и конечного продуктов?
Достаточно ли принятых решений по грузоподъемному оборудованию?
Достаточно ли принятых решений по устройству систем блокировок технологического и транспортного оборудования?
Достаточно ли принятых решений по устройству систем сигнализации технологического и транспортного оборудования?
Достаточно ли принятых мероприятий по обеспечению радиационной безопасности?
Достаточно ли материалов по предотвращению несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов?
Достаточно ли материалов по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного и городского наземного электрического транспорта?
Достаточно ли материалов по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта?
Достаточно ли материалов по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта?
Достаточно ли материалов по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий метрополитенов?
Достаточно ли материалов по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требованиях к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта?
Достаточно ли материалов по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта?
Достаточно ли материалов по соблюдению транспортной безопасности для физических лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по видам транспорта?
Достаточно ли представленных сведений о системах автоматизированного управления технологическими процессами?
Достаточно ли включения в подраздел технических решений по автоматизации и диспетчеризации инженерных систем?
|  | Достаточно ли представленных сведений для определения класса гидротехнического сооружения? | гидротехнические сооружения
Достаточно ли материалов по принятым нагрузкам от технологического оборудования, в том числе указанных в строительном задании и наличие дополнительных требований с учетом функционально-технологических особенностей объекта?
Необходимо ли и на основании каких требований технических решений и специальных расчетов для обеспечения требований безопасности объекта капитального строительства?
|  | Достаточно ли критериальных показателей для обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в соответствии с представленным перечнем нагрузок? | гидротехнические сооружения
|  | Достаточно ли материалов обследования гидротехнических сооружений для разработки проектной документации? | гидротехнические сооружения
|  | Достаточно ли вариантной проработки объекта капитального строительства в части гидротехнических сооружений с целью сравнения техноко-экономических показателей? | гидротехнические сооружения
|  | Достаточно ли выполненных расчетов гидротехнических сооружений? | гидротехнические сооружения
Достаточно ли включения в подраздел технических решений по системам автоматического пожаротушения?
Достаточно ли мероприятий оснащенности технологической схемы автоматизированной системой управления технологическими процессами, средствами контроля, приборами безопасности, автоматического регулирования и противоаварийной защиты?
Необходимы и достаточнны ли технические решения на подключение мобильных емкостей СУГ (на колесной базе) для возможности выполнения сливо-наливных операций СУГ для последующей подачи на блок подготовки газа в МПГУ (мобильная парогенераторная установка)?
Возможно ли и на основании каких требований использование надземных резервуаров вместимостью более 10 куб. м ( суммарно 20 куб. м), а также выполнение обвалования и ограждения территории размещения мобильных емкостей СУГ и обеспечения их опорожнения в аварийную дренажную емкость?
Достаточно ли решений по ограничению розлива СУГ, ограждению территории надземных резервуаров (резервуарной установки) и обеспечению устойчивости резервуаров?
Достаточно ли описания предохранительных устройств на емкостном оборудовании, обоснования отсутствия установки предохранительной арматуры для емкостей с выводом сбора газа на свечу рассеивания?
Достаточно ли технических решений для обоснования отсутствия системы пожаротушения и водяного орошения на объекте защиты?
|  | Достаточно ли учтенных требований нормативных документов для проектирования трубопроводов теплоносителя – горячего гликоля и теплой морской воды? | трубопроводы
Проект организации строительства
Достаточно ли принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов?
Достаточно ли представленных сведений для оценки транспортной схемы доставки материалов и оборудования?
Достаточно ли принятого метода выполнения работ (вахта, командирование) и сведений о возможности использования местной рабочей силы?
Достаточно ли сведений об особенностях проведения работ в условиях действующего предприятия, стесненности?
Достаточно ли рассчитанной потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах?
Достаточно ли принятых решений по охране объектов в период строительства?
Достаточно ли принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов)?
Организация работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
Достаточно ли представленных документов для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства?
Достаточно ли принятых решений по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства?
Достаточно ли принятого метода сноса (демонтажа)?
Достаточно ли принятых решений по вывозу и утилизации отходов?
Мероприятия по охране окружающей среды
Достаточно ли материалов по охране окружающей среды в части охраны водных объектов и водных биологических ресурсов?
Достаточно ли материалов по охране окружающей среды в части результатов расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, по предельно- допустимым и временно согласованным выбросам?
Достаточно ли материалов по охране окружающей среды в части качества почвы?
Возможно ли применение в отношении рассматриваемых материалов подпункта «в» п. 3 ст. 2 Федерального закона от 25.12.2018 № 496-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и необходимо ли наличие заключения государственной экологической экспертизы?
Достаточно ли сведений и документов в отношении категории проектируемого объекта как объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду?
Достаточно ли материалов в части рекультивации нарушенных земель?
Достаточно ли представленных проектных решений в части обращения с отходами?
Достаточно ли мероприятий по охране редких и уязвимых видов растений и/или животных, а также сведений от уполномоченного органа о возможности добывания/изъятия объектов растительного и животного мира, занесенных в Красные книги субъектов Российской Федерации и Российской Федерации (разрешения на добывание) на участках размещения проектируемого объекта и согласование пересадки (переселения)?
Достаточно ли разрешений на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых?
Достаточно ли материалов (согласований, заключений) по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включающих все объекты культурного наследия, попадающие в границы производства работ (в случае наличия объектов культурного (в т.ч. археологического) наследия) ?
Достаточно ли согласований с организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в случае затрагивания мелиоративных систем) ?
Достаточно ли сведений о переводе земель в другую категорию в случае затрагивания особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается?
Мероприятия по санитарно-эпидемиологическому благополучию
Достаточно ли материалов по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям и охране окружающей среды в части сгласования, установления приаэродромных территорий и санитарно-защитных зон с учетом санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов?
Достаточно ли материалов по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям в части зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения?
Достаточно ли материалов по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям в части охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования?
Достаточно ли материалов по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям в части организации строительного производства и строительных работ?
Достаточно ли материалов по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям в частирасчетов шумового воздействия на атмосферный воздух в период проведения строительно-монтажных работ?
Достаточно ли материалов по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям в части расчетов шумового воздействия на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки?
Достаточно ли материалов по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям в части организации технологических процессов, наличия вредных производственных факторов, воздействующих на персонал, и проектных решений, направленных на снижение их воздействия?
Достаточно ли материалов по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям в части естественного, искусственного и совмещенного освещения жилых, общественных и производственных зданий?
Достаточно ли материалов по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям в части организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?
Достаточно ли материалов по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям и охране окружающей среды в части микроклимата производственных помещений?
Достаточно ли материалов по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям в части обеспечения нормируемых показателей качества воды, подаваемой на производственные цели?
Достаточно ли материалов по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям в части обеспечения радиационной безопасности, гигиенических требований по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения?
Достаточно ли материалов по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям в части условий проживания в жилых зданиях и помещениях?
Достаточно ли материалов по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям в части организации и проведения дератизационных мероприятий?
Достаточно ли материалов по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям в части обращения с медицинскими отходами?
Достаточно ли материалов по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям в части устройства и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведения рентгенологических исследований?
Достаточно ли материалов по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям в части использования почвы различной спепени загрязненности?
Достаточно ли материалов по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям в части электромагнитных полей в производственных условиях?
Достаточно ли материалов по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям и охране окружающей среды в части качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения, безопасности систем горячего водоснабжения?
Достаточно ли материалов по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям и охране окружающей среды в части размещения и эксплуатации передающих радиотехнических объектов?
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Являются ли представленные решения в части пожарной безопасности достаточными для разработки проектной документации?
Достаточно ли мероприятий по флегматизации взрывоопасных веществ и материалов в помещениях и сооружениях, в том числе в случае отсутствия возможности предусмотреть легкосбрасываемые конструкции (ЛСК) в помещениях категории «А» и «Б»?
Достаточно ли предусмотренных мероприятий по вентиляции, в том числе аварийной вентиляции?
Достаточно ли предусмотренных мероприятий относительно обоснования требуемых значений по пределам огнестойкости строительных конструкций зданий/помещений и сооружений, а также обоснованность и применимость подхода по обоснованию требуемых числовых значений по пределам огнестойкости?
Является ли допустимым примененный подход по местам огнезащитной обработки строительных конструкций (в трехмерном пространстве, на разных ярусах и т.п.)?
Достаточно ли использования действующих методик по определению безопасной эвакуации людей в безопасную зону для проектируемого объекта?
Возможно ли использование некоторых терминов для морских платформ, например термин «Покидание» для проектируемого объекта в случае невозможности эвакуации на ИЗУ?
Достаточно ли предусмотренных мероприятий для действий подразделений пожарной охраны со стороны ИЗУ и акватории (проезды, подъезды, водоснабжение, тушение и т.п.)?
Достаточно ли предусмотренных мероприятий по ограничению распространения пожаров, в том числе при розливе веществ и материалов на выше расположенных ярусах?
Возможно ли применение требований, изложенных в СП 10.13130.2009 для проектируемого объекта?
Можно ли подтвердить огнезащитную эффективность материалов в условиях углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014 сертификатами, полученными на основании испытаний, проведённых в соответствии с ГОСТ Р 53295-2009? Достаточно ли сведений об огнезащитной эффективности материалов, которые получены в результате испытаний по методикам, учитывающим условия углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014, для определения пределов огнестойкости конструкций, защищённых этими материалами, расчётно-аналитическим методом, в соответствии с ч. 10 ст. 87 Федерального закона №123-ФЗ?
Какие решения и на основании каких требований должны быть учтены при подготовке материалов в части требований к пассивной противопожарной защите? Являются ли представленные решения в части требований к пассивной противопожарной защите достаточными для подготовки проектной документации по объекту?
Являются ли представленные решения в части производительности системы активного пожаротушения достаточными для подготовки проектной документации по объекту?
Распространяется ли требование п. 7.3(д) СП 7.13130.2013 на коридоры котельной без естественного проветривания?
По какому нормативному документу необходимо предусматривать направление открывания дверей в электротехнических помещениях?
Проект полосы отвода
Достаточно ли представленных сведений о месторасположении линейного объекта и СЗЗ при их наличии?
Достаточно ли принятых решений по инженерной подготовке территории?
Достаточно ли представленных сведений для оценки влияния проектируемых и существующих объектов?
Достаточно ли принятых планировочных решений в части размещения линейных объектов и сооружений линейных объектов?
Достаточно ли принятых решений по параметрам устраиваемых подъездных автодорог?
Иные материалы
Необходимо ли разрабатывать декларацию промышленной безопасности опасных производственных объектов, разрабатываемой на стадии проектирования?
Достаточно ли рассмотренных аварийных ситуаций в декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов?
Достаточно ли принятых решений по обеспечению безопасности по результатам анализа рисков, выполненного в декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов?
Достаточно ли рассмотренных аварийных ситуаций в декларации безопасности гидротехнических сооружений?
Достаточно ли принятых решений по обеспечению безопасности по результатам анализа рисков, выполненного в декларации безопасности гидротехнических сооружений?
Достаточно ли материалов в части мероприятий по противодействию терроризму?
Достаточно ли представленных сведений для оценки безопасной эксплуатации объектов капитального строительства?
|  | Достаточно ли представленных решений в части антитеррористической защищённости объекта с учетом требований СП 132.13330.2011 и постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» , категории антитеррористической защищённости объекта ТЭК? | топливно-энергетического комплекса
|  | Является ли обоснованной примененая классификация технологических линий в качестве комплектных технических устройств полной заводской готовности с учетом принятой концепции изготовления технологических линий на удаленных верфях? | гидро-технические сооружения
|  | Являются ли обоснованными рассмотренные в проектных материалах технологические линии как составные части объекта капитального строительства после их изготовления, транспортировки и установки на подготовленное основание и интеграции с береговой инфраструктурой в районе строительной площадки? Необходима ли разработка и включение в проектные материалы дополнительных документов, устанавливающих требования к характеристикам технологических линий? | гидро-технические сооружения
|  | Является ли обоснованной классификация технологических линий в качестве ГТС? | гидро-технические сооружения
|  | Необходимо ли категорирование проектируемого объекта в качестве объекта транспортной инфраструктуры (ОТИ)? | гидро-технические сооружения
Возможно ли на объекте выполнение требуемых мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций (ЧС) и уменьшение риска их возникновения, обеспечение защиты населения и территорий от ЧС, снижение материального ущерба от воздействий ЧС техногенного и природного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий, диверсий или террористических актов на рассматриваемой территории или объекте?
Являются ли представленные решения в части гражданской обороны достаточными для подготовки проектной документации по объекту?
Достаточно ли принятых решений в части защиты (укрытия) персонала в защитных сооружениях при чрезвычайных ситуациях, в том числе в особый период?
Необходима ли схема с обозначением зон поражения при развитии сценариев возможных аварий на расположенных рядом опасных объектах?
В достаточном ли объеме отражены мероприятия, направленные на уменьшение риска ЧС на проектируемом объекте?
|  | Является ли обоснованным проведение математического моделирования? | портовые гидротехнические сооружения
|  | Является ли обоснованным проведение физического моделирования морских портовых сооружений в бассейне? | портовые гидротехнические сооружения
|  | Является ли обоснованным проведение гидравлического моделирования конструкций морских портовых сооружений в лотке? | портовые гидротехнические сооружения